## Slide 1: OccupySense 4000
Ali Cem Güler - Artan Perkola – Joël Egli

## Slide 2: Inhaltsverzeichnis
Idee, Problem und Ziel
Hardware
3D Druck
Resultate/Demo
Architektur und Entwicklung
Next Steps

## Slide 3: Idee
Kamera: Zählt die Anzahl der Personen im Raum
CO2-Sensor: Misst kontinuierlich die CO2-Konzentration
Modell: Berechnet die Personenzahl basierend auf CO2-Werten
Anwendung: Integration in die Gebäudeautomation
Nutzen: Optimierung der Luftqualität und Raumauslastung

## Slide 4: Problem
Herausforderung: Genaue Überwachung der Raumbelegung in Echtzeit
Aktuelle Lösungen: Oft ineffizient oder teuer
Folgen ohne Überwachung: Schlechte Luftqualität, ineffiziente Energie- und Raumnutzung
Sicherheitsaspekt: Notfallsituationen erfordern genaue Personenzählung

## Slide 5: Ziel/Nutzen
Präzise Ermittlung der Personenzahl
Effiziente Nutzung und Planung der Raumauslastung
Unterstützung der Gebäudeautomation
Höhere Lebensqualität und Komfort für Nutzer
Höhere Sicherheit in Notfallsituationen
Optimierte Raumplanung und Energiekosteneinsparung

## Slide 6: Hardware

## Slide 7: Hardware
Raspberry Pi Zero
  MH_Z19 CO2 Sensor
    Messgenauigkeit: ± (40ppm+5% Messwert)
    Messbereich: 400 – 5000 (kritischer Bereich ab 5000ppm)
    Vorheizzeit: 1 min
Raspberry PI
  Camera Module
Raspberry PI

## Slide 8: 3D Druck

## Slide 9: Software und Tool
3D Drucker: creality ender 3 v2 neo
Software: UltiMaker Cura
Resultat: 2 Gehäuse für Kamera und CO2 Sensor

## Slide 10: Design: Kamera
Vorlage von Printables
Name des Models: Raspberry Pi 4 Camera Case

## Slide 11: Design: Kamera
Dauer des Druckes: 10 Stunden
Löcher für die Belüftung an den Seiten und oben
Löcher für Verkabelungen vorne

## Slide 12: Design: CO2
Dauer des Druckes: 6 Stunden
Löcher für die Belüftung an den Seiten und oben
Löcher für Verkabelungen an den Seiten

## Slide 13: Architektur & Entwicklung

## Slide 14: Architektur

## Slide 15: Architektur

## Slide 16: Architektur

## Slide 17: Ablauf CO2 Sensor
Raspberry Pi Zero
CO2 Sensor MH_Z19

## Slide 18: Ablauf Camera Module
Raspberry Pi
Pi Camera Module

## Slide 19: Entwicklung Neural Network Model

## Slide 20: Entwicklung Neural Network Model
Modelle
Training auf alle Daten
Training spezifisch für einen Raum
Fragen für die Zukunft:
Bessere Performance mit mehr Daten und unterschiedlichen Räumen?
Bessere Performance mit sehr spezifischem Model für Raum?

## Slide 21: Resultate & Demo

## Slide 22: Next steps
mehr Daten
mehr Sensoren
Validierung Prototyp und Umsetzung in ein erstes Produkt
User freundliches Dashboard